FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC

Cep: 97105-900

Avenida Roraima, n° 1000

Prédio 66 - Campus/UFSM

Santa Maria – RS

#### TOMADA DE PREÇOS N.º 3020014-01/2012

A FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC,  CNPJ n.º 89.252.431/0001-59, realizará licitação por TOMADA DE PREÇOS, do tipo “menor preço global”, para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO DE OBRAS E ADAPTAÇÕES DO LABORATÓRIO DE PESQUISA DO PROJETO Nº 3.02.0014, CONVENIO SAP. 4600325980 conforme especificações anexo IV, segundo especificado no item 2 e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por Legislação Posterior  e conforme o que segue:

1.  Os envelopes n.º 1 (Documentos) e o n.º 2 (Proposta) serão recebidos pelo Presidente da Comissão de Licitações, nomeada pela FATEC através da Ordem de Serviço N°01/2012, localizada na Sede da FATEC - Campus/UFSM, obedecendo o que segue.

Data limite para a entrega dos envelopes n.º 01 (documentação) e n.º 02 (proposta):

Dia  02/05/2012, até às 09:00 h

Data de abertura dos envelopes:

1ª. Abertura – dia 02/05/2012, às 09:00 h (envelope n. 01)

2ª. Abertura – dia 09/05/2012, às 09:00 h (envelope n. 02)

Após a habilitação, havendo renúncia expressa dos concorrentes quanto a recursos, através do Termo de Desistência (modelo) Anexo III, proceder-se-á à imediata abertura do envelope nº 2 (proposta), ou seja, no dia 02/05/2012 ou no primeiro dia útil subseqüente, a critério do Presidente da Comissão de Licitações.

No caso de não haver renúncia expressa a recursos, a abertura do envelope nº.02 será efetuada no dia 09/05/2012, às 09:00 h.

## 2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

2.1. Esta licitação visa a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO DE OBRAS E ADAPTAÇÕES DO LABORATÓRIO DE PESQUISA DO PROJETO Nº 3.02.0014, CONVENIO SAP. 4600325980 conforme especificações anexo IV

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

3.1. As licitantes deverão entregar, na data, hora e local previstos no item 01, os documentos e proposta em envelopes separados e fechados.

3.1.1. Os envelopes poderão ser entregues pessoalmente, ou remetidos por qualquer outro meio, salvo fac-símile e telex. É de responsabilidade da licitante a entrega dos mesmos no local, dia e hora constantes do item 1 deste Edital.

3.2. DO CREDENCIAMENTO

3.2.1. As empresas que participarem da presente licitação, será permitido somente 01 (um) representante legal para se manifestar em nome da empresa, desde que credenciado por procuração ou documento equivalente, no qual se declare expressamente o poder para esta outorga, com a apresentação de documento de identidade.

3.2.2. A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma.

3.2.3. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa proponente.

3.2.4. O não comparecimento de representante ou a falta de seu credenciamento ou de sua assinatura na respectiva ata, no primeiro momento, implicará na aceitação das decisões da Comissão de Licitações, mas não impede o suprimento da deficiência nos atos seguintes.

## 4. DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE Nº 1)

As licitantes poderão participar da presente licitação sob duas formas:

4.1. Empresas cadastradas no SICAF, com a documentação válida.

4.2. Empresas que não estiverem inscritas junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, que deverão: Apresentar, em uma única via, cópias autenticadas ou cópias acompanhadas dos originais, a documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o seguinte:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ

b) Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal (Certidões Negativas da Secretaria da Receita Federal e Dívida Ativa da União).

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.;

4.3. Para todos os participantes apresentar, em uma única via conforme o seguinte:

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo, de responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do Anexo I deste  Edital.

b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.

c) Termo de Desistência Recursal, modelo constante no Anexo III deste Edital.

4.4. A documentação deverá ser apresentada em envelope fechado ou lacrado com a identificação a seguir:

FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC CEP: 97105-900 Prédio 66 - Campus/UFSM SANTA MARIA – RS COMISSÃO DE LICITAÇÕES TOMADA DE PREÇOS n. 3020014-01/2012 DIA 02/05/2012; 09 Horas CNPJ da Empresa: ______________________ ENVELOPE N. 1 – HABILITAÇÃO

4.5. DA PROPOSTA

Deverá conter o que segue:

4.5.1. A Proposta, deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em idioma e moeda nacional, datada e assinada na última folha, e rubricada nas demais, pelo representante legal da empresa licitante, com sua identificação, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo as exigências do edital.

4.5.2. Indicar a razão social da empresa licitante, número do CNPJ e o endereço completo. Fica facultado à licitante informar, já na proposta, o banco, agência e conta corrente para fins de pagamento.

    - Os preços propostos, deverão englobar todas as despesas, tais como: materiais, mão de obra, frete, seguros, leis sociais, impostos e quaisquer outras despesas.

4.5.4. Será desclassificada a proposta apresentada em papel de uso em aparelho fac-símile.

4.6.   Os materiais e serviços destas redes de gases deverão ter uma garantia mínima de 01(um) ano a partir da aceitação dos testes, no local da obra sem nenhum ônus adicional a UFSM.

4.7. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada por este Edital.

4.8. A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado ou lacrado,  com a identificação a seguir:

FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA – FATEC CEP: 97105-900 Prédio 66 - Campos/UFSM SANTA MARIA – RS COMISSÃO DE LICITAÇÕES TOMADA DE PREÇOS n. 3020014-01/2012 DIA 02/05/2012; 09 Horas CNPJ da Empresa: _________________ ENVELOPE N. 2 – PROPOSTA

5. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

5.1. No dia, hora e local marcados, a sessão de entrega dos envelopes n. 1 e 2 e abertura dos envelopes n. 1 terá início pela apresentação de credenciais, quando for o caso, de um único representante de cada empresa, ao Presidente da Comissão de Licitações, para exame. Feito isso serão entregues os envelopes fechados contendo os documentos e a proposta.

5.2. A Comissão de Licitações rubricará as documentações e propostas apresentadas, submetendo as mesmas ao exame e rubrica dos representantes credenciados presentes na sessão.

5.3. Havendo impugnação, o Presidente da Comissão de Licitações deverá registrar em ata as razões que a determinaram e sua decisão, podendo reter documentos que a instruam.

5.4. Será franqueado aos proponentes o exame das documentações e propostas, podendo qualquer um deles solicitar o registro de observações  que entender conveniente, desde que o faça no momento próprio, anunciado pelo Presidente da Comissão de Licitações, não sendo registrada em ata qualquer intervenção intempestiva.

5.5. Fica reservado à Comissão de Licitações, que julgará a presente licitação, o direito de acatar ou não as impugnações ou observações registradas em ata.

5.6. As dúvidas que surgirem durante a reunião serão, a juízo do Presidente da Comissão de Licitações, por este resolvidas na presença das licitantes, devendo o fato e sua decisão ser registrado em ata.

5.7. Após o encerramento, se a proposta de menor valor não for ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada. proceder-se-á da Seguinte forma:

5.7.1.	A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

5.7.2.	No caso de empate real entre as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 5.7 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.8. Após a habilitação, não havendo, das participantes, intenção de recurso, o que deverá ser expresso em termo de desistência, de acordo com o formulário próprio anexo a este Edital, bem como consignado em ata, proceder-se-á à abertura dos envelopes n. 2 (propostas), podendo ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente, a critério do Presidente da Comissão de Licitações. Havendo a intenção de recurso, a data para abertura do envelope n. 2 será a constante do item 1 deste Edital, desde que julgados todos os recursos.

5.8.1. Para os fins acima, a credencial de que trata o subitem 5.1. deverá ser através da indicação da empresa, a qual conceda poderes ao representante credenciado, inclusive para deliberar, interpor e/ou renunciar a recursos.

6. DO JULGAMENTO

6.1. O julgamento será pelo menor preço global e será declarada vencedora a proposta mais vantajosa e atendendo a todos os requisitos deste Edital, respeitando o valor máximo de referência.

6.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 5.7.1., deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 5.7 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

6.2.1.	Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame

6.3. Será desclassificada a proposta que apresentar preço excessivo, bem como irrisório, nulo ou fizer menção à proposta de outro concorrente.

7. DA ADJUDICAÇÃO

7.1. A adjudicação dos Serviços será deferida à licitante vencedora, mediante Contrato, sendo que a minuta do mesmo integra o presente edital como se nele estivesse transcrita.

7.2. A Fundação poderá acrescer ou suprimir parte do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65, parágrafo 1º. da Lei nº. 8.666/93.

7.3. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de encerramento desta licitação.

7.4. Os serviços serão desenvolvidos no prazo da realização do evento, previsto no anexo IV do presente edital, contados a partir da data da assinatura do contrato.

7.5. Os recursos administrativos são os previstos nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, alterados pela Lei nº 8.883/94.

8. DO PAGAMENTO

8.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Coordenador do Projeto, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, a contar da data de entrega da nota fiscal/fatura na FATEC, desde que não haja impedimento legal. E será efetuado o pagamento conforme execução do serviço.

9. DAS PENALIDADES

9.1. As penalidades a que está sujeita a licitante vencedora, a teor do que reza o art. 87 da Lei 8.666/93, são as seguintes:

I)   advertência;

II)  multa;

III) suspensão temporária de participação em licitações;

IV) impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e;

v) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração.

9.2. A advertência verbal ou escrita será aplicada, independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições do Edital ou das condições técnicas estabelecidas.

10. DAS MULTAS

As multas previstas são as seguintes:

10.1. Multa pelo atraso na entrega do objeto licitado, será de 0,5% ( cinco décimos por cento ) do valor do objeto, por dia de atraso, contado este, do prazo estipulado para a referida entrega.

10.2. Multa pelo inadimplemento, será igual a 10% (dez por cento) do valor total do objeto.Considera-se o inadimplemento a partir do quinto dia após o prazo consignado  na proposta como de entrega do objeto contratado.

10.3. As multas e demais penalidades são independentes, sendo que a aplicação de uma sanção não prejudicará a aplicação de outra, nem isentará a responsabilidade pela ocorrência.

10.4. As multas serão descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Os recursos administrativos cabíveis são os previstos no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, alterados pela Lei n.º 8.883 de 08/06/94

###### 13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. A FATEC, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar esta licitação, sem que caiba aos participantes, direito a reclamação ou indenização.

13.2. Não será admitida a transferência a outrem, no todo ou em parte, a subcontratação, nem o consórcio de empresas, quanto ao objeto desta solicitação de orçamento.

13.3. A simples participação nesta licitação implica na  aceitação plena e incondicional do inteiro teor  expresso neste Edital, transcorrido "in albis" o prazo estabelecido no artigo 41, § 2º da Lei 8.666/93.

13.4. A proposta apresentada terá validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da data de abertura do ENVELOPE n. 02.

13.5. No caso de não haver expediente  no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

13.6. Para dirimir qualquer questão, a respeito da presente licitação, o foro competente será a comarca da cidade de Santa Maria.

13.7. Cópias deste Edital e informações técnicas, para o perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão fornecidas pela FATEC, fone (55) 3226-6931, de 2ªs às 6ªs das 08:00 às 14:00 horas, no Campus Universitário, maiores informações podem ser obrtidas através do e-mail fatec@fatecsm.org.br ou licitacoes@fatecsm.org.br

Santa Maria, 12 de abril de 2012.

________________________________

##### Claudia Pippi Lorenzoni

Presidente da Comissão de Licitações

### ANEXO I

# DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A Empresa _____________________________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _____________________/____________-_____ sediada na cidade de ________________________________Estado ___________________________à rua ____________________________________________________, nº _____________ bairro _______________________________, CEP ________________-________, Fone/Fax ______________________, e-mail _____________________________________, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, e tem ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_______________________________________

nome do declarante:

nº identidade:

Data:...........de............................de .............

### ANEXO II

DECLARAÇÃO DO MENOR

Ref.: TOMADA DE PREÇOS 3020014 -01/2012

……………………………………………………………………………………, inscrito no CNPJ nº ……………………………………, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ………………………………………………………………, portador (a) da Carteira de Identidade nº ……………………………… e do CPF nº …………………………………, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ).

………………………………………………………

(data)

………………………………………………………………………………………………

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO III

# TERMO DE DESISTÊNCIA RECURSAL

A empresa ___________________________, CNPJ ______________________, FAX___________________FONE _________________, por intermédio de seu representante legal________________________________________________no presente ato e na melhor forma de direito, vem DESISTIR de qualquer recurso cabível relativo a fase de habilitação referente ao TP n.º 3020014-01/2012, promovida pela FATEC , de acordo com o art. 43, III da Lei 8.666, de 21.06.93.

Santa Maria,       de                     de 2012.

Nome:___________________________

ANEXO IV

ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

MENOR PREÇO GLOBAL PARA (8 itens):

- Confecção e instalação de 126 portas para armários de bancada (equivalente a 20 m2) feitos alvenaria. As portas deverão ser feitas de madeira tipo MDF e laminadas com material lavável na cor branca.

- Montagem e instalação de 01 central com linha de gases especiais para acetileno, nitrogênio, argônio, óxido nitroso e ar comprimido com válvulas, central com reguladores (Pmax 200 Bar) e tubulações necessárias ao funcionamento dos equipamentos de absorção atômica, cromatografia e voltametria existentes nos laboratórios de C a F do LACHEM. (vide descritivo no anexo I)

- Fechamento com alvenaria e grades e portas de casa de gases e colocação de rede elétrica e hidráulica (tomadas, iluminação e um pia com água e esgoto) e um exaustor de parede de 300 mm de diâmetro para eliminação de gases e odores

- Colocação de .60 m2 de divisórias de superfície lavável com vidro e 2 portas (padrão)

- Revestimento de bancada (5,5 m2 ) com granito com contenção de líquidos e 01 cuba de aço inox (50x40x38) cm.

- Colocação de 01 coifa e exaustor centrífugo em fibra de vidro com vazão 1.800 m3/h no lab do LC-MS e exaustor eólico com diâmetro de 600 mm no corredor do prédio 15B

- Colocação de 01 coifa em aço inox e tubulação no lab. de preparação de amostra para medidas com LC-MS.

- Colocação de grade na porta principal de acesso ao prédio do Lachem (prédio 15B do campus da UFSM) com 2 chaves tipo tetra e fechadura principal.

Descritivo de Central de Distribuição de gases com 05 linhas independentes:

1. Especificações Técnicas

1.1 Identificação dos gases: Ar comprimido, nitrogênio, argônio, óxido nitroso e acetileno

1.2. A central de distribuição de gases será constituída por 05 (cinco) redes de igual bitola a partir da central de gases até os pontos de consumo conforme consta no memorial descritivo do projeto do prédio.

1.3. Tubulação: toda a tubulação das redes dos gases (Ar comprimido, nitrogênio, argônio e óxido nitroso) será executada com tubos de cobre sem costura, classe “A” e conexões de cobre, sem anel de estanho, da mesma marca da tubulação, próprias para solda prata e será instalada aparente e por canaleta subterrânea. Todo e qualquer segmento de tubulação de cobre, deverá ser instalado de forma que a identificação do tubo, seja perfeitamente visível para o fiscal da UFSM. A rede para acetileno será feita com tubulação de aço INOX na bitola de 1/4” em toda sua extensão e deverá seguir o mesmo padrão de colocação e identificação das outras redes.

1.4 Solda: todas as conexões deverão ser soldadas com solda prata 45% e apresentar bom acabamento, boa penetração por capilaridade e perfeita estanqueidade.

1.5 Sustentação: A tubulação será aparente e deverá ser sustentada por fixadores  parafusados na parede de forma a se obter perfeito traçado e sem flecha aparente, através de um correto distanciamento dos fixadores. Estes fixadores deverão ter capacidade de sustentar a tubulação e os acessórios utilizados em postos de consumo.

1.6. As redes deverão iniciar na central de gases, conforme projeto do prédio 15B.

1.7. Manifold: Deverão ser instaladas CENTRAIS MANIFOLD com serpentinas, sendo que o material da central para os gases deve ser exclusivamente em aço INOX. A central deve ser ligada aos cilindros já existentes de cada gás, utilizando as válvulas reguladoras de alta pressão já existentes. Devem ser instaladas, posteriormente a cada regulador, uma válvula de esfera.

1.8. Limpeza: Antes da instalação, todos os tubos, válvulas, juntas e conexões, devem ser devidamente limpos de óleos, graxas e outras matérias combustíveis, bem como de limalhas e outros resíduos;

1.9. Pontos de consumo: Os pontos de consumo para os gases deverão possuir um registro ao final da linha com conexão adequada para os equipamentos já existentes e serem devidamente acopladas aos equipamentos. Sendo que ao final de linha de cada gás deverá existir um manômetro juntamente com uma válvula de esfera.

1.10. Na travessia de elementos estruturais, deverá ser utilizado um tubo-luva (tubo no interior do qual a tubulação para gás é montada), com finalidades de não permitir o confinamento do gás em locais não ventilados, na hipótese de vazamento, e atuar como proteção mecânica. A passagem devera ser através de um orifício menor possível e nas alturas das linhas correspondentes no interior do laboratório, prezando um bom acabamento.

1.11. No trecho enterrado, as tubulações não aparentes que atravessam a calçada deverão ser adequadamente protegidas por dutos ou encamisamento tubular, respeitando-se a profundidade de 0,8 m, e observando que nenhuma parte dos tubos entre em contato direto com o solo. Este trecho deverá ser cuidadosamente testado quanto a vazamentos.

1.12. O espaçamento entre cada linha de distribuição será igual ao espaçamento dos suportes das mesmas e os tubos devem estar perfeitamente alinhados sem amassamentos, irregularidades ou restrição de passagem apresentando um perfeito estado visual.

1.13. A fixação das válvulas de esfera será na altura prevista em projeto, firmemente fixadas a um taco de madeira de IPÊ com uma espessura de 2,5cm, largura e comprimento de acordo com o número de válvulas, prevendo um espaçamento de 5cm entre cada válvula de esfera. Este taco deverá ser fixado a parede com no mínimo 04 (quatro) parafusos com bucha 8 mm. As arestas não contíguas à parede deverão ser levemente boleadas e as superfícies perfeitamente acabadas. Estes tacos deverão suportar as manobras normais de acionamento das válvulas de esfera.

1.14. Pintura dos tacos: Após a fixação, os tacos deverão ser pintados com tinta própria para madeira na mesma cor da parede com no mínimo duas demãos de tinta.

1.15. Fixação das válvulas: A fixação das válvulas de esfera deverá ser através de 02(dois) prendedores de tubo, tipo meia cana, compatíveis com o tamanho das válvulas firmemente parafusados ao taco de madeira. Estes prendedores de tubo deverão ser de aço galvanizado.

1.16. Conexão com as linhas: As conexões com as linhas mestres no interior do laboratório serão através de conexões TEE D-SEAL tubo x tubo x tubo nas alturas previstas em projeto. Imediatamente após estas conexões (15cm) para ambos os lados das linhas bem como em cada derivação, deverá ser instalado um suporte para tubos de 1/4”. Estes suportes deverão ser conforme catálogo da DETROIT ou equivalente, com o número de canaletas igual a duas vezes o número de linhas, para fixação de um tubo a cada duas canaletas.

1.17. Suporte nas ramificações: Deverá ser instalado um suporte 15 cm antes e depois de cada ramificação de rede e os intervalos divididos de forma homogênea para que não ocorra nenhum intervalo maior que 1m entre cada suporte com regularidade de espaçamentos em cada trecho.

1.18. Espaçamento nos pontos de consumo: O espaçamento entre os tubos nos pontos de consumo de equipamentos do laboratório deverá ser o mesmo do espaçamento entre as válvulas de esfera, instaladas nas alturas estabelecidas em projeto.

1.19. Espaçamento entre os tubos: O espaçamento entre os tubos nas demais derivações para os pontos de consumo, serão as mesmas dos suportes até 30cm antes dos pontos de consumo e com um taco de madeira IPÊ que ajuste a altura do tubo em relação a parede igual a altura que terão nas respectivas válvulas de esfera dos pontos de consumo. A partir deste ponto, as tubulações deverão ser curvadas no plano paralelo a parede correspondente para permitir o alinhamento com a respectiva válvula de esfera do ponto de consumo sendo que o tubo central deverá permanecer em linha reta até a respectiva válvula de esfera.

1.20. Conexões: As conexões deverão ser de aço INOX do tipo D-SEAL conforme catálogo da DETROIT ou equivalente técnico

1.21. Válvulas de esfera: Deverão ser de aço INOX com as extremidades de entrada e saída do tipo D-SEAL, tubo x tubo x tubo própria para pressões de trabalho máxima de 1000 psig a 38°C conforme catálogo da DETROIT ou equivalente técnico.

1.22. Manômetros: Os manômetro deverão ter um diâmetro de mostrador de 75mm e fundo de escala de acordo com a linha de gás onde será conectado. Seus componentes internos deverão ser específicos para cada tipo de gás, ter corpo de aço pintado com epóxi, de boa qualidade. Devem ser instalados juntamente com um registro de esfera.

1.23. Identificação: Deverá ser executada na cor correspondente a cada gás conforme fixa a norma ABNT NBR 13193.

1.24. Cores: As cores de identificação adotadas na Norma NBR13193 devem ser aplicadas em toda a extensão das tubulações de gás, conforme quadro código constante no anexo da referida Norma, com tratamento adequado e no mínimo duas demãos de tinta própria para a tubulação.

1.25. Qualificação e garantias: Para a execução destes serviços, a empresa deverá ter experiência de no mínimo ter executado 02(duas) obras de maior porte com estas características e apresentar fotos fornecendo endereços comprovando a qualidade dos serviços.

1.26. Estanqueidade: Após a conclusão destas redes, deverá ser aplicado a cada uma delas uma pressão de Testes de estanqueidade: Após a conclusão destas redes, deverá ser aplicado a cada uma delas uma pressão de 10kgf/cm² durante 24 horas perfeitamente monitoradas. O teste será aceito mediante a estabilização da pressão durante este período com a comprovação de estanqueidade.

1.27. Segurança: Devem ser instalados dois extintores de pó químico seco, de 6kg cada, junto a central. O abrigo deverá ser sinalizado com placas de advertências, com letras não menores que 50mm, e em quantidade tal que possam ser visualizados de qualquer direção de acesso à central de gás, contendo os dizeres: PERIGO, INFLAMÁVEL, PROIBIDO FUMAR

1.28. Garantia: Os materiais e serviços destas redes de gases deverão ter uma garantia mínima de 01(um) ano a partir da aceitação dos testes, no local da obra sem nenhum ônus adicional a UFSM

Projeto da central e linha de gases

CONTRATO Nº ..../2012

A FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA – FATEC, inscrita no CNPJ sob o nº 89.252.431/0001-59, sediada no Prédio, 66 da Cidade Universitária, em Santa Maria – RS, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Prof Tomé Lovato e a empresa......................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº ..........., estabelecida à................., ........, em .................., representada neste ato ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a seguir denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, com a finalidade de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO DE OBRAS E ADAPTAÇÕES DO LABORATÓRIO DE PESQUISA DO PROJETO Nº 3.02.0014, CONVENIO SAP. 4600325980 conforme especificações anexo IV  do Edital TP N°3020014 - 01/2012, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações.

Cláusula Primeira: DO OBJETO:

O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO DE OBRAS E ADAPTAÇÕES DO LABORATÓRIO DE PESQUISA DO PROJETO Nº 3.02.0014, CONVENIO SAP. 4600325980 conforme especificações anexo IV  do Edital TP N°3020014 - 01/2012 discriminado na proposta, que faz parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, conforme o que segue:

# Cláusula Segunda: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Para a execução do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, nas condições e prazos estabelecidos na proposta aprovada pela CONTRATANTE, o valor global de R$ ................................................... (............................................).

Cláusula Terceira: DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis a partir da entrega dos serviços, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), (certificadas pelo coordenador do projeto) , desde que não haja impedimento legal. Conforme a execução parcelada dos serviços, apresentando a nota fiscal correspondente ao serviço prestado.

Cláusula Quarta: DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da assinatura do contrato.

# Cláusula Quinta: DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

Todos os encargos sociais, fiscais, taxas e emolumentos que incidirem sobre o presente contrato, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, arcando esta inclusive com aqueles aos quais a CONTRATANTE eventualmente venha a ter que responder subsidiariamente em razão de sentença ou acordo judicial.

# Cláusula Sexta: DAS PENALIDADES

As penalidades pela inexecução (artigo 77 da Lei 8.666/93), encontram-se previstas nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

#### SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

A advertência verbal ou escrita será aplicada, independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais estabelecidas.

#### SUBCLÁUSULA SEGUNDA

As penalidades a que está sujeita a CONTRATADA, a teor do que reza o art. 87 da Lei 8.666/93, são as seguintes:

I)   advertência;

II)  multa;

III) suspensão temporária de participação em licitações;

IV) impedimento de contratar com a Fundação por prazo não superior a 02 (dois) anos e;

V) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Fundação.

#### SUBCLÁUSULA TERCEIRA

As multas previstas são as seguintes:

a) Multa pelo atraso na entrega do objeto licitado, será de 0,5% ( cinco décimos por cento do valor do objeto, por dia de atraso, contado este, do prazo estipulado para a referida entrega.

b) Multa pelo inadimplemento, será igual a 10% (dez por cento) do valor total do objeto.Considera-se o inadimplemento a partir do terceiro dia após o prazo consignado  na proposta como de entrega do objeto contratado.

SUBCLÁUSULA QUARTA

As multas e penalidades são independentes, sendo que a aplicação de uma sanção não prejudicará a aplicação de outra, nem isentará a responsabilidade pela ocorrência.

# Cláusula Sétima: DA RESCISÃO CONTRATUAL

A multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº 8.666, de 21.06.93.

# Cláusula Oitava: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas aquisições, a critério da CONTRATANTE, conforme Artigo 65, Parágrafo 1º, da Lei nº 8.666, de 21.06.93, devendo ser seguidas as especificações contidas no edital de origem.

# Cláusula Nona: DO FORO

## Fica eleito o Foro da cidade de Santa Maria- RS,  para dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação do presente contrato, regendo-se pela legislação em vigor.

E por estarem as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, de pleno acordo com o disposto no presente termo de contrato, assinam-no na presença de duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Santa Maria, ........ de ...... de 2012.

_____________________________________

### CONTRATANTE

Thomé Lovato

Diretor Presidente

______________________________

### CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____________________

_____________________

# Text boxes

## Assinatura